## Sheet1
Line No. | English | Chinese
6 | Input Phases | 输入相位
7 | Circuit Breaker | 断路器
8 | Outlets | 输出端口
9 | External Sensors | 外置传感器
13 | Temperature | 温度
14 | Humidity (%) | 湿度 (%)
15 | Door Contact | 门开关
16 | Dry Contact | 干触点
17 | Spot Fluid | 点式漏水传感器
18 | Rope Fluid | 绳式漏水传感器
19 | Smoke | 烟雾传感器
20 | Beacon | 警报灯
24 | C | 摄氏度
25 | F | 华氏度
29 | No-leakage | 无漏水
30 | Leak | 漏水
34 | Cold | 冷
35 | Hot | 热
39 | Off | 关
40 | On | 开
41 | Last Known | 同前
48 | Off | 关
49 | On | 开
50 | Last Known | 同前
54 | Off | 关
55 | On | 开
56 | Off Delayed | 延时关
57 | On Delayed | 延时开
58 | Reboot Immediate | 立即重启
59 | Reboot Delayed | 延时重启
64 | Update failed! | 更新失败!
65 | You have been logged out due to inactivity. | 由于长时间处于未活动状态您已经被注销.
66 | The selected role is currently assigned to users and cannot be deleted. | 选择的用户组已分配给用户，不能被删除。
67 | Your old password is not correct! | 您的旧密码输入不正确!
68 | The port is occupied! | 端口被占用!
69 | Your login password is too simple to use as authentication pass phrase! | 您的登录密码过于简单不能被用作身份验证依据!
70 | The outlet(s) below cannot be turned on at this time due to an overload restriction.<br/>( Outlet ID: [ {0} ] ) | 由于过载限制,下面的输出端口不能被打开.<br/>( 输出端口ID: [ {0} ] )
74 | Active Power (W) | 有效功率 (W)
75 | Apparent Power (VA) | 视在功率 (VA)
76 | Total Energy Meter (kWh) | 总电能 (kWh)
80 | Outlet 1 | 输出端口 1
81 | Outlet 2 | 输出端口 2
82 | Outlet 3 | 输出端口 3
83 | Outlet 4 | 输出端口 4
84 | Outlet 5 | 输出端口 5
85 | Outlet 6 | 输出端口 6
86 | Outlet 7 | 输出端口 7
87 | Outlet 8 | 输出端口 8
88 | Outlet 9 | 输出端口 9
89 | Outlet 10 | 输出端口 10
90 | Outlet 11 | 输出端口 11
91 | Outlet 12 | 输出端口 12
92 | Outlet 13 | 输出端口 13
93 | Outlet 14 | 输出端口 14
94 | Outlet 15 | 输出端口 15
95 | Outlet 16 | 输出端口 16
96 | Outlet 17 | 输出端口 17
97 | Outlet 18 | 输出端口 18
98 | Outlet 19 | 输出端口 19
99 | Outlet 20 | 输出端口 20
100 | Outlet 21 | 输出端口 21
101 | Outlet 22 | 输出端口 22
102 | Outlet 23 | 输出端口 23
103 | Outlet 24 | 输出端口 24
104 | Outlet 25 | 输出端口 25
105 | Outlet 26 | 输出端口 26
106 | Outlet 27 | 输出端口 27
107 | Outlet 28 | 输出端口 28
108 | Outlet 29 | 输出端口 29
109 | Outlet 30 | 输出端口 30
110 | Outlet 31 | 输出端口 31
111 | Outlet 32 | 输出端口 32
146 | Change PDU Settings | 更改PDU设置
147 | Change Input Phase Setting | 更改输入相位设置
148 | Change Circuit Breaker Setting | 更改断路器设置
149 | Change External Sensors Configuration | 更改外置传感器配置
150 | Switch Outlet | 开关输出端口
151 | Change Outlet Setting | 更改输出端口设置
152 | Change Own Password | 更改自身密码
153 | Change Local User Management | 更改本地用户管理
154 | Change Network Service | 更改网络服务
155 | Change SNMP Settings | 更改SNMP设置
156 | Change Network Configuration | 更改网络配置
157 | Change Security Settings | 更改安全设置
158 | Change Event Settings | 更改事件设置
159 | Change Data Logging Settings | 更改数据日志记录设置
160 | Change Date/Time Settings | 更改日期/时间设置
161 | Change SMTP Setting | 更改邮件设置
162 | Change Server Reachability | 更改服务器的可访问性
163 | Change USB Settings | 更改USB设置
164 | Change LDAP Setting | 更改LDAP设置
165 | Clear Data/Event Log | 清除数据/事件日志
166 | Firmware Update | 固件更新
167 | Disconnect Other User | 断开其他用户
168 | Run Diagnostics | 运行诊断
169 | Operate Configuration File | 操作配置文件
170 | Network Card Reset | 网络管理卡复位
185 | Current | 电流
193 | Voltage | 电压
201 | Apparent Power | 视在功率
209 | Active Power | 有效功率
217 | Energy | 能量
225 | Temperature | 温度
233 | Temperature | 温度
241 | Humidity | 湿度
250 | Server is not responding! | 服务器没有响应!
251 | You have been logged out due to inactivity. | 由于长时间处于未活动状态您已经被注销。
252 | Your session has been administratively terminated. | 您的会话已被终止.
253 | User is not active or user has already logged in. | 用户未处于活动状态或用户已经登陆。
254 | Logged user number is up to maximize number(10). | 登录用户数已达到最大限度(10).
255 | Too many unsuccessful login attempts: Account locked temporarily. | 登录失败次数太多：帐户暂时被锁定.
256 | You do not have the privilege to do this action! | 您没有权限做此操作!
257 | Internal server error! | 内部服务器错误!
265 | Reachable | 可访问
266 | Unreachable | 不可访问
267 | Waiting for Reliable Response | 等待可靠的响应
268 | Error | 错误
280 | Critical alarm | 紧急告警
281 | Warning alarm | 警告告警
282 | Circuit Breaker status changed | 断路器状态改变
283 | Outlet power control status changed | 输出端口电源控制状态改变
284 | External sensor status changed | 外置传感器的状态改变
285 | PDU configuration file imported/exported | PDU配置文件输入/输出
286 | Firmware update | 固件更新
287 | Network card reset/start | 网络管理卡重置/启动
288 | Communication status changed | 通讯状态改变
289 | Daisy Chain status changed | 级联状态改变
290 | Enter Bootloader Mode | 进入Bootloader模式
291 | Server ping status changed | 服务器ping状态改变
292 | User activity | 用户活动
293 | Password/settings changed | 密码/设置改变
294 | Role status changed | 用户组状态改变
295 | User status changed | 用户状态改变
296 | LDAP Error | LDAP 错误
304 | Send SMTP Message | 发送邮件信息
305 | Send SNMP Trap | 发送 SNMP 消息
306 | Beacon Flash | 警报灯闪亮
310 | Alarm | 告警
325 | User administration | 用户管理
336 | Dashboard | 控制面板
345 | Input Phases | 输入相位
351 | Circuit Breakers | 断路器
357 | External Sensors | 外置传感器
363 | Outlet Power Management | 输出端口管理
375 | Login | 登录
376 | Username | 用户名
377 | Password | 密码
378 | Login | 登录
379 | Clear | 清除
385 | User Administration | 用户管理
387 | Change Password | 更改密码
388 | Change User Password | 更改用户密码
391 | Users | 用户
392 | Manage Users | 管理用户
395 | Roles | 用户组
396 | Manage Roles | 管理用户组
400 | Device Configuration | 设备配置
402 | Network Services | 网络服务
405 | HTTP Settings | HTTP设置
409 | SNMP Settings | SNMP设置
413 | SSH Settings | SSH设置
417 | TELNET Settings | TELNET设置
421 | FTP Settings | FTP设置
425 | Network Configuration | 网络配置
426 | Network Configuration | 网络配置
429 | Security | 安全
431 | Login Settings | 登录设置
432 | Login Settings | 登录设置
435 | Password Policy | 密码策略
436 | Password Policy | 密码策略
439 | Force HTTPS for Web Access | 为Web访问强制设置HTTPS
440 | Force Https | 强制设置Https
444 | Event Rules | 事件规则设置
445 | Event Rule Setting | 事件规则设置
448 | Data Log | 数据日志
449 | Data Logging Settings | 数据日志设置
452 | Date/Time | 日期/时间
453 | Configure Date/Time Settings | 配置日期/时间
456 | SMTP Email | SMTP邮件
457 | SMTP Server Settings | SMTP服务器设置
460 | Server Reachability | 服务器可访问性
461 | Server Reachability | 服务器可访问性
465 | USB Settings | USB设置
469 | LDAP Settings | LDAP设置
473 | System Administration | 系统管理
475 | View Event Log | 查看事件日志
476 | View Event Log | 查看事件日志
479 | View Data Log | 查看数据日志
480 | View Data Log | 查看数据日志
483 | Firmware Maintenance | 固件维护
485 | Update Firmware | 更新固件
486 | Firmware update | 固件更新
489 | View Firmware Update History | 查看固件更新历史
490 | Firmware Update History | 固件更新历史
494 | Connected Users | 连接的用户
495 | Connected Users | 连接的用户
498 | Diagnostics | 诊断
500 | Download Diagnostic information | 下载诊断信息
501 | Download Diagnostic Information | 下载诊断信息
505 | PDU Configuration file | PDU配置文件
506 | Configuration File | 配置文件
509 | Device Information | 设备信息
510 | Device Information | 设备信息
513 | Network Card Reset | 网络管理卡复位
514 | Network Card Reset | 网络管理卡复位
518 | Help | 帮助
520 | User Guide | 用户指引
521 | User Guide | 用户指引
525 | Lower Critical | 下临界值
526 | Lower Warning | 下临界警告
527 | Upper Warning | 上临界警告
528 | Upper Critical | 上临界值
529 | Reset Threshold | 复位阈值
530 | Alarm State Change Delay (samples): | 告警状态变化的延迟：
531 | Alarm Setting | 告警设置
532 | Update failed | 更新失败
533 | Low critical + threshold should be less than or equal to low warning! | 下临界值+阈值应小于或等于下临界警告!
534 | Low warning + 2 times reset threshold should be less than or equal to up warning! | 下临界警告+2倍复位阈值应小于或等于上临界警告!
535 | Up warning + threshold should be less than or equal to up critical! | 上临界警告+阈值应小于或等于上临界值!
536 | Low critical + 2 times reset threshold should be less than or equal to up warning! | 下临界值+2倍复位阈值应小于或等于上临界警告!
537 | Low critical + 2 times reset threshold should be less than or equal to up critical! | 下临界值+2倍复位阈值应小于或等于上临界值!
538 | Low Warning + 2 times threshold should be less than or equal to up critical! | 下临界警告+2倍复位阈值应小于或等于上临界值!
541 | Network Card Reset | 网络管理卡重置
542 | The Network Card will be reset in a few seconds. | 在几秒钟后网络管理卡会被重置。
543 | You will be redirected to the login page within | 您将会被重定向到登录页面，在
544 | seconds. | 秒后。
545 | If redirection does not work, use | 如果重定向无法连接，请点击
546 | this link | 此连接
547 | to the login page. | 到登录页面。
550 | Language | 语言：
553 | Chinese | 简体中文
556 | logout | 退出
557 | Do you really want to logout? | 您确定要退出吗?
558 | PDU Explorer | PDU 浏览
559 | Logged in as {0} | 以 {0} 身份登录
560 | Welcome to Enlogic | 欢迎来到 Enlogic
561 | <b>IP Adress: </b>{0} | <b>IP 地址: </b>{0}
562 | <b>Login Time: </b>{0} | <b>登录时间: </b>{0}
568 | Loading | 加载中
569 | Status | 状态
570 | Alarms | 告警
571 | OK | 正常
572 | Current, RMS (A) | 电流, RMS (A)
573 | Voltage, RMS (V) | 电压, RMS (V)
574 | PDU power energy | PDU 电能
575 | External Sensors, Type | 外部传感器, 类型
576 | Sensor Name | 传感器名字
577 | PDU Name | PDU 名字
578 | Location | 位置
579 | Value | 值
580 | Active Alarms for PDU # | 当前告警 PDU #
581 | Close | 关闭
582 | Alarm Type | 告警类型
583 | Count | 个数
588 | PDU Setting | PDU 设置
589 | PDU Energy | PDU 能量
590 | PDU Attribute | PDU 属性
591 | PDU Name | PDU 名字
592 | PDU Location | PDU 位置
593 | PDU Unit Coldstart Delay (0 - 3600 s) | PDU 冷启动延迟 (0 - 3600 s)
594 | Outlet State On PDU Startup | PDU 启动时输出端口状态
595 | Reset Energy | 复位电能
596 | Reset Outlet Energy | 复位输出端口电能
597 | PDU MAC Address | PDU MAC 地址
598 | Rating | 额定值
599 | Resettable Energy Meter | 可复位电能
600 | Active Power Value (W) | 有效功率值 (W)
601 | Active Power Status, Setting | 有效功率状态，设置
602 | Reset | 重置
603 | Reset Success! | 重置成功!
604 | Are you sure you want to make this change for all outlets? | 您确定想为所有输出端口做此改变吗?
605 | Do you really want to reset the energy? | 您确定想重置电能？
606 | No Permission: | 无权限:
611 | Phase Current, RMS | 相电流,RMS
612 | Reading | 读取值
613 | Lower Critical | 下临界值
614 | Lower Warning | 下临界警告
615 | Upper Warning | 上临界警告
616 | Upper Critical | 上临界值
617 | Status, Setting | 状态, 设置
618 | Phase Voltage, RMS | 相电压, RMS
619 | Phase Power | 相功率
620 | Apparent Power (VA) | 视在功率 (VA)
621 | Power Factor | 功率因素
622 | Active Power (W) | 有效功率 (W)
627 | Circuit ID | 断路器编号
628 | Status, Setting | 状态, 设置
629 | Current, RMS (A) | 电流, RMS (A)
630 | Rating (A) | 额定值 (A)
631 | Remaining Capacity (A) | 剩余容量 (A)
632 | Input Phases | 输入相位
633 | Connected Outlets | 连接的输出端口
638 | ID | 编号
639 | Type | 类型
640 | Status, Setting | 状态, 设置
641 | Value | 值
642 | Serial NO. | 序列号
643 | Aisle | 通道
644 | Name | 名字
645 | Description | 描述
646 | Location | 位置
651 | Power Control | 电源控制
652 | Execute | 执行
653 | Outlet ID | 输出端口编号
654 | Outlet Name | 输出端口名字
655 | Alarm Status | 告警状态
656 | Active Power (W) | 有效功率(W)
657 | Power Status | 电源状态
658 | You didnt select anything! | 您没有选择任何一个!
659 | Do you really want to execute this command? | 您确定想执行此命令吗?
661 | Outlet Setting | 输出端口设置
662 | Outlet Attribute | 输出端口属性
663 | State On Startup | 启动时状态
664 | On Delay (0 ~ 7200s) | 打开延迟(0 ~ 7200s)
665 | Off Delay (0 ~ 7200s) | 关断延迟(0 ~ 7200s)
666 | Reboot Duration (5 ~ 60s) | 重启时间 (5 ~ 60s)
667 | Current (A) | 电流(A)
668 | Voltage (V) | 电压(V)
669 | Active Power (W) | 有效功率(W)
670 | Peak Power (W) | 峰值功率(W)
671 | Power Factor | 功率因素
672 | Resettable Energy Meter | 可复位电能
678 | Old Password | 旧密码
679 | New Password | 新密码
680 | Confirm Password | 重复新密码
681 | Change Password Failed. | 修改密码失败.
685 | Please select a row! | 请选择一行!
686 | This user cannot be deleted! | 此用户不能被删除!
687 | You cannot delete yourself! | 您不能删除您自己!
688 | You cannot delete this user! | 您不能删除此用户!
689 | Do you really want to delete the user: {0} ? | 您确定想删除此用户: {0} ?
690 | You do not have permission to modify this user! | 您没有权限修改此用户!
691 | Entered username is already existed! | 输入的用户名已经存在!
692 | Please select a role! | 请选择一个用户组!
693 | Settings | 设置
695 | Roles | 用户组
696 | Preferences | 首选项
698 | Create New User | 创建新用户
699 | Edit User: | 编辑用户:
700 | Active | 活动
701 | Roles | 用户组
702 | User Name | 用户名
703 | Full Name | 全名
704 | Password | 密码
705 | Confirm Password | 确认密码
706 | Telephone Number | 电话号码
707 | eMail Address | 邮箱地址
708 | Enabled | 启用
709 | Force password change on next login | 在下次登录时强制修改密码
711 | Enable SNMPv3 Access | 启用SNMPv3的访问
712 | Security Level | 安全级别
713 | Use Password as Authentication Pass Phrase | 使用密码作为身份验证码
714 | Authentication Pass Phrase | 身份验证码
715 | Confirm Authentication Pass Phrase | 确认身份验证码
716 | Use Authentication Pass Phrase as Privacy Pass Phrase | 使用身份验证码作为加密密钥
717 | Privacy Pass Phrase | 加密密钥
718 | Confirm Privacy Pass Phrase | 确认加密密钥
719 | Authentication Algorithm | 身份验证算法
720 | Privacy Algorithm | 加密算法
722 | Temperature Unit | 温度单位
724 | New | 新建
725 | Edit | 编辑
726 | Delete | 删除
730 | Please select a row! | 请选择一行!
731 | This role can not be deleted! | 此用户组不能被删除!
732 | Do you really want to delete the role: {0} ? | 您确定想删除此用户组: {0} ?
733 | Settings | 设置
734 | Privileges | 权限
735 | Role Name | 用户组名称
736 | Description | 描述
737 | Role Information | 用户组信息
739 | Privileges Editing | 权限编辑
740 | Select privileges to add to role.<br/>Be aware some privileges may require additional parameters. | 选择添加用户组的权限.<br/>请注意某些权限可能需要额外的参数.
741 | Parameters | 参数
743 | Click Cancel to Close | 点击取消按钮关闭
744 | Click here to Save and Close | 点击此处保存并关闭
745 | New | 新建
746 | Edit | 编辑
747 | Delete | 删除
748 | Save | 保存
752 | After changing the setting, you will need to reset the Network Card to take effect. Do you really want to apply changes now? | 更改设置后，您将需要重置网络管理卡使其生效。您确定想现在应用此变更吗？
756 | HTTP Port | HTTP端口
757 | HTTPS Port | HTTPS端口
761 | General | 常规项
763 | SNMP v1 / v2c Settings | SNMP v1 / v2c 设置
765 | Enable | 启用
766 | Read Community String | 读权限授权字串
767 | Write Community String | 写权限授权字串
768 | SNMP v3 Settings | SNMP v3 设置
770 | MIB-II System Group | MIB-II 系统组
774 | SNMP Trap Settings | SNMP Traps 设置
775 | System Snmp Trap Event Rule | 系统 SNMP Traps事件规则
776 | Host | 主机
777 | Port | 端口
778 | Community | 授权字串
779 | Please use the Device Configuration > Event Rules Dialog for a more detailed trap setup. | 请进入 设备配置 > 事件规则设置 进行详细设置.
780 | Download MIB | 下载MIB文件
784 | SSH Port | SSH端口
785 | Enable SSH Access | 启用SSH访问
789 | Telnet Port | Telnet端口
790 | Enable Telnet Access | 启用Telnet访问
794 | FTP Port | FTP端口
795 | Enable FTP Access | 启用FTP访问
799 | IP Protocol | IP协议
800 | IPv4 Settings | IPv4设置
801 | IPv4 Only | 仅选IPv4
802 | IPv6 Only | 仅选IPv6
804 | DNS Resolver | DNS服务器
805 | Preference | 首选项
806 | IPv4 Address | IPv4地址
807 | IPv6 Address | IPv6地址
808 | IP Auto Configuration | IP地址获取方法
809 | IP Address | IP地址
810 | Net Mask | 网络掩码
811 | Gateway | 网关IP地址
812 | Specific DNS server manually | 手动配置DNS服务器
813 | Primary DNS Server | 主DNS服务器
814 | Secondary DNS Server | 次DNS服务器
815 | DNS Suffix(Optional) | DNS后缀(可选)
819 | User Blocking | 用户锁定
820 | Block user on login failure | 在登录失败时锁定用户
821 | Maximum number of failed logins | 登录失败最多次数
822 | Block timeout | 锁定时长
823 | Login Limitations | 登录限制
824 | Idle Timeout Period | 空闲超时时间
828 | Password Aging | 密码过期
829 | Password Aging Interval | 密码过期时间间隔
830 | Strong Passwords | 强密码
831 | Minimum Password Length | 密码最小长度
832 | Maximum Password Length | 密码最大长度
833 | Enforce at least one lower case character | 强制至少一个小写字母
834 | Enforce at least one upper case character | 强制至少一个大写字母
835 | Enforce at least one numeric case character | 强制至少一个数字字符
836 | Enforce at least one special character | 强制至少一个特殊字符
840 | After changing the setting, you will need to reset the Network Card to take effect.<br/> Do you really want to apply changes now? | 改变设置后, 您将需要重新设置网络管理卡使其生效.<br/> 您确定现在应用此变化吗?
844 | Event Action Setting | 事件动作设定
845 | Selected Rules | 已选规则
846 | SMTP Receivers | SMTP接收者
847 | Event Name | 事件名称
848 | Actions | 动作
852 | Log Interval (1 - 1440 minutes) | 日志记录间隔 (1 - 1440 分钟)
853 | Enable Data Logging | 启用数据日志记录
854 | The data log can store up to 2000 records. The maximum time range of stored data is based upon the log interval setting. For example, for log interval = 600 seconds (10 minutes), the data log will contain up to 13.89 days of data. Once the data log reaches the maximum size, the oldest entries will be overwritten by the newer entries. | 数据记录可存储多达2000条记录，存储是基于日志的时间间隔设置的最大时间范围内的数据。例如，对于日志的时间间隔为600秒（10分钟），数据日志将会包含13.89天的数据记录，一旦达到最大规模，最早的条目将会被较新的条目覆盖。
858 | Time Zone | 时区
859 | User Specified Time | 用户指定的时间
860 | Date (YYYY-MM-DD) | 日期(YYYY-MM-DD)
861 | Time (hh:mm:ss) | 时间(hh:mm:ss)
862 | Synchronize with NTP Server | 与NTP服务器同步
863 | First Time Server IP Address | 主服务器IP地址
864 | Second Time Server IP Address | 次服务器IP地址
865 | Check NTP Servers | 检查NTP服务器
866 | Please input the right NTP Server! | 请输入正确的NTP服务器！
870 | Server Settings | 服务器设置
871 | Server Name | 服务器名字
872 | Port | 端口
873 | Sender Email Address | 发件人电子邮件地址
874 | Number of Sending Retries | 重复发送次数
875 | Time Interval Between Sending Retries (in minutes) | 重复发送时间间隔(以分为单位)
876 | Server Requires Authentication | 服务器请求身份验证
877 | Username | 用户名
878 | Password | 密码
879 | Test SMTP Settings | 测试SMTP设置
880 | Recipient Email Addresses | 收件人电子邮件地址
881 | Send Test Email | 发送测试邮件
882 | Testing SMTP configuration | 测试SMTP配置
883 | Sending test email, please wait ... | 正在发送测试邮件,请等待 ...
884 | Error: SMTP settings confuguration ! & uptstatus is : | 错误: SMTP设置配置! & 更新状态为 :
885 | There was a problem sending the test email.<br/> | 发送测试邮件有问题<br/>
886 | Please check your SMTP server configuration<br/> | 请检查SMTP服务器配置<br/>
887 | The message was successfully sent. Please check your mailbox. | 该消息已成功发送,请检查您的邮箱。
888 | <br/>The error message is:<br/>Name or service not known | <br/>这个错误信息是:<br/>名称或服务未知
889 | <br/>The error message is:<br/>Connection refused | <br/>这个错误信息是:<br/>连接拒绝
890 | <br/>The error message is:<br/>The DNS server could not be resolved! | <br/>这个错误信息是:<br/>DNS服务器无法解析!
891 | Error Occured for onreadystatechange at SMTP serever configuration Settings: | 在设置SMTP服务器时发生错误:
895 | IP Address/Hostname | IP地址/主机名
896 | Ping Enabled | Ping启用
897 | Status | 状态
898 | New | 新建
899 | Edit | 编辑
900 | Delete | 删除
901 | Refresh | 刷新
902 | Add New Server Property | 添加新服务器
903 | Reached maximum server enteries. <br/> User cannot create new Server | 达到服务器最大访问数. <br/> 用户不能创建新的服务器
904 | Enable Ping Monitoring for this Server | 启用此服务器的ping监控
905 | Number of Successful Pings to Enable Feature | 连续Ping成功认为服务器正常的次数
906 | Number of Consecutive Unsuccessful Pings For Failure | 连续Ping失败认为服务器异常的次数
907 | Wait Time (in seconds) before Resuming Pinging | 恢复执行ping前的等待时间（以秒为单位）
908 | Do you really want to delete the user | 您真的想删除此用户吗
909 | Edit Server Property | 编辑服务器属性
910 | Pelease select a row! | 请选择一行!
911 | Do you really want to delete the server \ | 您确定删除此服务器 \
916 | Enable USB Access | 启用USB访问
920 | LDAP Settings | LDAP设置
921 | LDAP Enable | LDAP启用
922 | Type of LDAP Server | LDAP服务器类型
923 | IP Adderss / Hostname | IP地址/主机名
924 | Port | 端口
926 | Authentication Name | 身份验证名称
927 | Authentication Domain | 身份验证域
928 | Use Bind Credentials | 使用绑定凭证
929 | Bind DN | 绑定DN
930 | Bind Password | 绑定密码
931 | Confirm Password | 确认密码
932 | Base DN for Search | 搜索Base DN
933 | Login Name Attribute | 登录名称属性
934 | User Entry Object Class | 用户输入对象类
935 | Testing LDAP Settings | 测试LDAP设置
936 | Username | 用户名
937 | Password | 密码
938 | Test Connection | 测试连接
939 | Connection test | 连接测试
940 | Configuration test | 配置测试
941 | Authentication test | 身份验证测试
942 | User has roles assigned | 用户组分配
943 | User has known roles assigned | 已知用户组分配
947 | Refresh Log | 刷新日志
948 | Clear Log | 清除日志
949 | Save Log | 保存日志
950 | Launch in New Window | 在新窗口中启动
951 | Do you really want to clear the log? | 您确定清除日志吗?
955 | Refresh Log | 刷新日志
956 | Clear Log | 清除日志
957 | Save Log | 保存日志
958 | Launch in New Window | 在新窗口中启动
962 | Upload | 上传
963 | Select files | 选择文件
964 | Delete | 删除
965 | Pending... | 待处理...
966 | The selected file format is incorrect, please re-select! | 所选文件格式不正确，请重新选择!
970 | Timestamp | 时间戳
971 | Previous Version | 上一版本
972 | Update Version | 更新版本
973 | Status | 状态
977 | User Namez | 用户名
978 | IP Address | IP地址
979 | Client Type | 客户类型
980 | Idle Time | 空闲时间
981 | Action | 操作
982 | Disconnect | 断开连接
983 | Disconnect User | 断开用户
984 | Do you really want to disconnect user | 您确定断开此用户
985 | You are attempting to terminate your connection to | 您正试图终止您的连接
986 | Do you really want to disconnect yourself? | 您确定断开自身连接吗?
990 | Diagnostic Configuration | 诊断配置
991 | Download Diagnostic Information | 下载诊断信息
995 | Download Configuration | 下载配置
996 | Download Configuration File | 下载配置文件
997 | Upload Configuration | 上传配置
998 | Upload | 上传
999 | Upload sucessful! | 上传成功!
1000 | Apply Configuration | 应用配置
1001 | please wait...! | 请稍候...!
1005 | PDU Information | PDU信息
1006 | Outlets | 输出端口
1007 | Circuit Breakers | 断路器
1009 | Serial Number | 序列号
1010 | Rating | 额定值
1011 | Function Type | 功能类型
1012 | Device IPv4 Address | 设备IPv4地址
1013 | Device IPv6 Addresses | 设备IPv6地址
1014 | Device MAC Address | 设备MAC地址
1015 | Firmware Version | 固件版本
1016 | Web Version | Web版本
1018 | Download | 下载
1019 | Label | 编号
1020 | Operating Voltage | 工作电压
1021 | Rated Current | 额定电流
1022 | Type | 类型
1023 | Protected Outlets | 被保护的输出端口
1027 | Do you really want to reset the Network Card? | 您确定要重置网络管理卡吗?
1033 | Cancel | 取消
1034 | OK | 确认
1035 | Close | 关闭
1036 | Yes | 是
1037 | No | 否
1038 | Save | 保存
1039 | Edit | 编辑
1040 | Action | 操作
1041 | Message | 消息
1042 | Information | 信息
1043 | Run Ping | 执行Ping
1044 | Run | 运行